## 25.12.2025
Описание работы decoder.cpp
Утечка памяти в decode_switch?
## Добавить минимальную длину Bufpulses, не только максимальную
## Поменять Bufpulses на deque (?) — проверить скорость.

Очищать буферы в ЦРС*… перед Пуском
## Глобальные переменные в начале decoder.cpp нужно сделать доступными (перенести в другое место?)
## Очищать все буферы во всех потоках при окончании!!
## Проблема: нужно, чтобы при анализе потока USB при «обгоне» терялись данные, а при анализе данных с диска при обгоне тормозилось чтение.

(?) Все *running переменные можно заменить одной (decode_running) - ? — не факт ?
Как на старых компьютерах объединять потоки?
Как настроить автоматическое определение нужного количества потоков под разные этапы?
## Основные компоненты и их функции:
### 1. Структуры данных
- BufClass: обертка над буфером данных с указателями на начало/конец и текущую позицию
- EventClass: событие, содержащее метку времени и список импульсов
- PulseClass: импульс с характеристиками (время, амплитуда, канал и т.д.)
- LocalBuf: контейнер для импульсов из одного буфера
### 2. Конвейер обработки (4 основных потока):
a) Поток копирования (Copy_Worker)
- Принимает сырые данные извне через Add_to_copy_queue()
- Записывает в кольцевой буфер Buf_ring
- Управляет переполнением кольцевого буфера (переход на начало при достижении конца)
- Проверяет, не обгоняет ли запись анализ. Если обгоняет, данные теряются (не записываются)
- Посылает данные (буфер) на анализ — Send_for_Process(range), при этом генерируется уникальный buffer_id = next_buffer_id (++); Update: buffer_id — не нужен (но на всякий случай генерируется)
  range содержит:
  - конец предыдущей записи в Buf_ring: write_start
  - кoнец текущей записи в Buf_ring: write_end
  - конец предыдущего анализа (т. е. начало текущего): analysis_start
  - конец текущего анализа: analysis_end
  При вызове Send_for_Proces:
    1. проверяет BufferRanges: analysis_start должен быть строго перед write_start. Как минимум, часть последнего импульса (а может даже и целый) не анализируется. Может совпадать только в самом начале. Если нет — false. (Нужно доделать: в самом конце анализируем весь оставшийся буфер)
    2. проверяет переход через границу буфера — в этом случае копирует хвост буфера в офсет перед началом кольцевого буфера. Если места в офсете не хватает — false.
    3. ищет последний импульс - от конца записи до начала анализа. На всякий случай проверяет range.write_end < range.analysis_start. Если нет — false. Устанавливает конец анализа analysis_end на начало последнего импульса.
  Если хотя бы в одном случае false — конец анализа перемещается на конец записи, Process_Worker не вызывается.
  - Если все true — текущий буфер посылается на анализ в Process_Worker.
b) Потоки декодирования (Process_Worker, несколько экземпляров), каждый поток:
- Активируется, если есть готовые для обработки буферы в process_queue — просыпается по сигналу из Copy_Worker или по таймауту
- под мьютексом забирает ОДИН доступный буфер (первый в process_queue)
- под мьютексом обновляет worker_ptrs — сразу же записывает, где будет конец анализа
- БЕЗ мьютекса обрабатывает полученный буфер:
  - обрабатывает сырой буфер и записывает импульсы в буфер импульсов с сортировкой по Tstamp64
  - если выбрасывается исключение — буфер может быть не полностью обработан, но будет все равно помечен как «готов»
  - ПОСЛЕ обработки устанавливает флаг готовности (под мьютексом buf_mutex)
- уведомляет resorting_worker

Обработка copy-process-resorting делается в одном и том же списке std::list<LocalBuf> Bufpulses. В copy создается элемент этого списка, в process (одном из потоков) он анализируется, в resorting — пересортировывается. Анализ (process) можно делать в любом порядке, но copy и resorting — строго по порядку следования буферов. Как лучше передавать информацию между потоками? Как уведомлять следующий этап о готовности предыдущего и указывать, какой именно элемент Bufpulses нужно обрабатывать?

c) Поток пересортировки (Resorting_Worker)
- Переносит импульсы между буферами, если они попадают в временное окно (opt.tgate)
- Обеспечивает правильную временную сортировку импульсов, которые могли быть разделены между буферами
d) Поток склейки (Splice_Worker) - (в разработке)
- Должен объединять импульсы в события на основе временных совпадений
- Пока что выполняет промежуточные задачи
### 3. Алгоритм работы
1. Прием данных: данные поступают в очередь копирования
2. Буферизация: запись в кольцевой буфер с проверкой переполнения
3. Декодирование: преобразование в импульсы с калибровкой
4. Сортировка: временная сортировка внутри и между буферами
5. Группировка в события: (планируется) объединение импульсов в события по временным окнам
### 4. Особенности реализации
- Кольцевой буфер: эффективное использование памяти для непрерывных данных
- Табличная диспетчеризация: вместо switch-case используется таблица функций для быстрого выбора алгоритма декодирования
- Атомарные операции: для безопасного доступа к указателям между потоками
- Управление потоками: graceful shutdown с ожиданием завершения
- Обработка ошибок: подсчет ошибок декодирования и исключений
### 5. Физическая обработка
- Калибровка энергий (Ecalibr)
- Анализ формы импульсов (PeakAna33)
- Коррекция временных задержек
- Обработка аппаратных счетчиков
## Область применения
Система предназначена для обработки данных в экспериментальной физике (ядерные исследования, детекторы частиц), где необходимо:
- Обрабатывать высокоскоростные потоки данных
- Выделять физические события из сырых сигналов
- Кореллировать данные с разных каналов
- Работать в реальном времени с минимальными задержками
Код демонстрирует сложную многопоточную архитектуру для обработки научных данных с акцентом на производительность и надежность.

--------------------------------------------------

## Текущее состояние конвейера:
1. ✅ Copy_Worker → прием и буферизация данных
2. ✅ Process_Worker → декодирование в импульсы
3. ✅ Resorting_Worker → межбуферная сортировка импульсов
4. ❌ Splice_Worker → не реализована финальная группировка в события
## Что происходит на каждом этапе:
### Resorting_Worker (завершенный этап)
- ✅ Объединяет импульсы из соседних буферов
- ✅ Сортирует импульсы по времени между буферами
- ✅ Переносит импульсы между буферами, если они попадают в окно opt.tgate
- ✅ Формирует Sorted_pulses — список с правильно отсортированными импульсами
## Ключевая выходная переменная (на выходе Resorting_Worker):
cpp
std::list<LocalBuf> Sorted_pulses; // в классе Decoder
## Структура результата:
### Что такое Sorted_pulses?
- std::list<LocalBuf> — список буферов
- Каждый LocalBuf содержит:
  - pulsecontainer B — список импульсов (std::list<PulseClass>)
  - UInt_t source_buffer_id — ID исходного буфера
  - bool is_ready — флаг готовности
### Что делает Resorting_Worker:
1. Идет по списку Bufpulses, используя свои внутренние итераторы itr и next.
2. Itr указывает на последний обработанный буфер; next указывает на текущий буфер, который обрабатывается.
3. ResortSingleBuffer(next) пересортирует импульсы из текущего буфера по временной отметке Tstamp64:
  1. импульсы внутри каждого буфера уже отсортированы (но не между буферами)
  2. начинает с первого импульса (назовем его временную отметку T0)
  3. сравнивает его с последним импульсом предыдущего буфера (T1)
  4. Если T0-T1 > opt.tgate, сортировка закончена — все импульсы отсортированы
  5. Иначе вставляет этот импульс с одновременной сортировкой (sorted_insert) в предыдущий буфер
  6. Если вставился не в начало предыдущего буфера (sorted_insert вернул не begin()), сортировка для этого импульса закончена, переходим на следующий импульс.
  7. Если вставился в начало — переходим на более ранний буфер и повторяем sorted_insert, пока не дойдем до начала Bufpulses или пока не выполнится условия 1.6
## Описание основных этапов
Copy_Worker

Система предназначена для обработки данных в экспериментальной физике (ядерные исследов

По-моему, неправильно. Decode_Worker должен поправлять на time_offset всегда. И он же должен устанавливать что-то типа corrected_up_to_id. Например, resorting обнаружил офсет для буфера 20. corrected_up_to_id в это время =99999999999 (большое число). resorting устанавливает time_offset и сам поправляет буфер 20. В это время decode_worker получил буфер 25 (он всегда опережает resorting). Устанавливает corrected_up_to_id=25 и поправляет буфер 25. Все буферы, начиная c 25 будут поправлены в decode_worker. corrected_up_to_id уже не должен увеличиваться. Resorting доходит до 24 и поправляет. 25й уже не поправляет. Будет так работать?

## Алгоритм коррекции времени при сбросе:
### Инициализация:
- time_offset = 0 (текущее смещение времени)
- reset_at_buffer_id = UINT_MAX (идентификатор буфера, где произошёл сброс времени)
- time_reset_detected = false (флаг обнаружения сброса)

### 1. Resorting_Worker (обнаруживает сброс):
Когда: При обработке буфера N обнаруживает, что его сырое время значительно меньше времени предыдущего буфера.
Действия:
1. Вычисляет дельту: delta = (время_предыдущего_буфера - сырое_время_буфера_N) + SAFETY_MARGIN
2. Обновляет time_offset: time_offset += delta (атомарно)
3. Запоминает место сброса: reset_at_buffer_id = N (идентификатор текущего буфера) //зачем запоминать в этом месте?
4. Устанавливает флаг: time_reset_detected = true // зачем он нужен?
5. Корректирует текущий буфер: Пересчитывает времена импульсов в буфере N с учётом нового time_offset // а вот здесь нужно проверять, корректировать ли буфер или он уже скорректирован в decode_worker?
Результат: Теперь система знает:
- На сколько смещать время (time_offset)
- С какого буфера начался сброс (reset_at_buffer_id) // зачем это знать?
- Что сброс вообще произошёл (time_reset_detected = true)

### 2. Decode_Worker (декодирует новые буферы):
Для каждого нового буфера M: // М>N, всегда
Проверка 1: Сброс времени уже обнаружен?
- Если time_reset_detected == false → декодируем с offset = 0 // offset - это число, мы его всегда добавляем, независимо от значения time_reset_detected. Если оно 0, ничего не изменится, но 0 все равно будет добавлен.
- Если time_reset_detected == true → переходим к проверке 2
Проверка 2: Этот буфер после сброса?
- Если M < reset_at_buffer_id → декодируем с offset = 0 (буфер до сброса)
- Если M >= reset_at_buffer_id → буфер после сброса, переходим к действиям
Действия для буферов после сброса:
1. Декодируем с новым offset: Используем time_offset для коррекции всех времён в буфере
2. Опционально: Можно обновить какую-то статистику, но не обязательно
Ключевой момент: Decode_Worker автоматически применяет корректировку ко всем новым буферам, начиная с reset_at_buffer_id, как только узнал о сбросе.
// Все, что написано для Decode_Worker, неправильно! Поправка на offset происходит всегда, независимо от флага или значения reset_at_buffer_id. Но! Здесь нужно обновлять reset_at_buffer_id. Наверное, так: if (M < reset_at_buffer_id) reset_at_buffer_id=M.

### Синхронизация:
- Resorting_Worker обнаруживает сброс и устанавливает флаги
- Decode_Worker читает флаги и применяет коррекцию к будущим буферам
- Resorting_Worker продолжает корректировать старые буферы (до reset_at_buffer_id), которые уже были декодированы до обнаружения сброса
Итог: Все буферы в итоге получают правильную временную коррекцию:
- Буферы до reset_at_buffer_id → корректируются Resorting_Worker
- Буферы начиная с reset_at_buffer_id → автоматически корректируются Decode_Worker
- Нет гонок данных — чёткое разделение: кто обнаружил, тот и корректирует "старое", Decode_Worker корректирует "новое"

-----------------------------
После сброса:
- time_offset = дельта (новое значение)
- reset_at_buffer_id = UINT_MAX (пока не знаем минимальный ID)
Decode_Worker получает буфер M:
- Декодирует с time_offset (уже новым!)
- Если M < reset_at_buffer_id, обновляет reset_at_buffer_id = M
Resorting_Worker получает буфер N (где был сброс):
- Проверяет: если N >= reset_at_buffer_id, значит буфер уже скорректирован Decode_Worker
- Если N < reset_at_buffer_id, корректирует буфер N
Так правильно? Теперь Decode_Worker всегда применяет актуальный offset, а reset_at_buffer_id показывает границу между "скорректировано Decode_Worker" и "нужно корректировать Resorting_Worker".
Синхронизация: - да, это выглядит правильно. Но есть два вопроса:
1. потоков Decode_Worker несколько. Например, буфер M+1 может быть обработан раньше, чем М. А офсет установлен между обработкой М+1 и М. Это проблема или нет?
2. Что будет при повторном сбросе времени? reset_at_buffer_id уже не брольшое число.

-----------------------
До сброса:
reset_at_buffer_id = UINT_MAX (пока не знаем минимальный ID)
После сброса:
Resorting_Worker получает буфер N=100 (где был сброс):
- определяет факт сброса (время нового импульса сильно меньше, чем старого)
- time_offset += дельта (новое значение)
- устанавливает атомарный флаг сброса.
- Проверяет: N >= reset_at_buffer_id, значит буфер уже скорректирован Decode_Worker
  - если да, страсывает reset_at_buffer_id = UINT_MAX
  - Если нет (N < reset_at_buffer_id), корректирует буфер N
Copy_Worker получает буфер M=103 (M>N):
- проверяет атомарный флаг сброса
- если да:
  - сбрасывает флаг
  - Если M < reset_at_buffer_id, обновляет reset_at_buffer_id = M = 103
Decode_Worker получает буфер M (M>N):
Декодирует с time_offset (новым или старым)

В представленном коде функция Ana_Worker не сделана. Она должна делать следующее:
- просыпаться по сигналу от Resorting_worker(MAKE_EVENT): ana_cond
или по таймауту
- обрабатывать список Bufevents: цикл по всем его элементам, кроме последнего (который может еще заполняться в Make_Events)
- Перед обработкой у каждого элемента проверяет flag: должен быть 1. Если не 1 — пропускает и переходит к следующему элементу.
- После обработки устанавливает flag=2
- После обработки всего списка удаляет элементы с начала списка, уменьшая текущее число событий Bufsize, но так, чтобы после удаления оно было не меньше opt.ev_max.
Замечания:
1. Условие «обрабатывать список, кроме последнего» можно убрать. Достаточно проверки флага. Если последний буфер еще заполняется, его флаг будет 0.
2. Использование lock(buf_mutex) здесь не оправдано. Этот мьютекс используется для Bufpulses, а здесь Bufevents. Удаление Bufevents происходит только в одном месте — здесь. Скорее всего, мьютекс здесь вообще не нужен.
Согласен?